Просим Вас, заполнить запрашиваемые поля.  При полном заполнении всех полей мы сможем грамотно рассчитать нагрузки, спроектировать, укомплектовать щит и составить сметы на работы и материалы. Просим Вас не переживать в том случае если Вы сами не сможете заполнить таблицу. Мы поможем Вам заполнить таблицу во время консультации. Просим Вас перезвонить по телефону указанному в Контактах.

| № | Вопрос | Описание(ответ) |
| --- | --- | --- |
|  | ОБЩИЕ ДАННЫЕ О ЗАКАЗЧИКЕ |  |
|  | Укажите, как к Вам обращаться? |  |
|  | Ваш телефон? Адрес Вашей электронной почты? Необходимо для оперативной связи по уточнению вопросов заказа. Конфиденциальность контактных данных гарантируется. |  |
|  | Краткий адрес места монтажа щита(улица, поселок, СНТ…)? Для идентификации заказа в нашей базе заказчиков. Каждому щиту присваивается уникальный номер и его расположение. |  |
|  | Где ставим щит (квартира, коттедж, гараж и т.д.)? Для идентификации заказа в нашей базе заказчиков. Каждому щиту присваивается уникальный номер и его расположение. |  |
|  | Цель сборки нового щита: замена существующего щита или проектирование нового? |  |
|  | Имеются ли у Вас готовый проект электроснабжения, однолинейная схема электроснабжения или техническое задание с указанием нагрузок? Если один из документов имеется в наличии, то просим Вас приложить его к данному опросному листу. |  |
|  | ДАННЫЕ ОБ ИСТОЧНИКЕ ПИТАНИЯ |  |
|  | Электропитание щита: 3-х-фазное или 1-фазное? Обычно все спрятано, поэтому просим Вас сфотографировать счетчик, подъездный щит или вводной щит на столбе. В офисах эту информацию можно получить от главного инженера. |  |
|  | Питающий кабель (провод) существующий или планируется проложить новый? |  |
|  | Для существующего ввода: Тип, марка и сечение питающего кабеля (провода)? С какой стороны щита заходит кабель (сверху, снизу, сзади)? Есть ли запас кабеля по длине? Маркировка кабеля (провода) должна быть указана на его поверхности. В крайнем случае, укажите количество жил и их диаметр. Приложите фото. |  |
|  | Для существующего ввода: Данные вводного автомата: количество полюсов (сколько проводов разрывает) и номинальный ток? Приложите фото существующего вводного автомата. |  |
|  | Максимальная разрешенная мощность (кВт) или сила тока (Ампер) со стороны электропитания щита? Обычно эти данные указаны в Технических условиях(ТУ) к документам на квартиру, участок или офисное помещение. |  |
|  | Нужен ли новый счетчик электроэнергии? |  |
|  | Для загородных домов и коттеджей: Есть ли повторное заземление на столбе магистральной воздушной линии? |  |
|  | Необходимо ли в щите предусмотреть ручной ввод от резервного источника питания (например, от генератора)? При сборке электрощита ввод от генератора нужно делать сразу, либо оставить под него место, если монтаж автоматики планируется позже. Возможно проектирование не только ручного, но и автоматического ввода резервного источника (АВР). Если требуется АВР - укажите это для последующего запроса дополнительных данных. |  |
|  | ИСПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |  |
|  | Материал щита. Пластик или Металл? |  |
|  | Производитель основных комплектующих (модульная автоматика и щит) щита? Gewiss (Италия/Германия); Hager (Франция/Германия); Siemens (Германия/Турция/Румыния/Болгария); Eaton (Австрия/Германия/США/Сербия; ABB (Италия/Германия/Китай/Россия); Legrand (Франция/Турция/Китай/Россия); Schneider Electric (Франция/Китай/Таиланд/Индия/Россия); ABL (Германия/Словения); Kopp (Германия); Doepke (Германия). |  |
|  | Место, где будет устанавливаться электрощит? Улица(прямое попадание осадков-IP67-68), улица (в помещениях не отапливаемых- IP65), в отапливаемых помещениях. |  |
|  | Щит навесной или встраиваемый в нишу? |  |
|  | Есть ли какие-то ограничения по размерам щита? Например: ширина щита не более 500 мм или глубина не более 120 мм. |  |
|  | Как будет открываться дверца щита? Если смотреть на щит, то с какой стороны должны быть "петли"? |  |
|  | С какой стороны в щит будет заводиться питающий кабель? Обычно сверху, но бывает и снизу. |  |
|  | С какой стороны в щит будут заводиться отходящие кабели? Разводка будет производиться по полу, потолку или комбинированно. |  |
|  | ДАННЫЕ ПО НАГРУЗКАМ |  |
|  | Просим Вас предоставить список имеющихся кабелей (шлейфов) с указанием назначения: помещение/потребитель/ мощность. Если такой список присутствует. |  |
|  | Это пункт дублирует пункт 4.1 . Просим Вас указать полный список помещений с указанием потребителей и мощностей в них: - освещение; - стационарная техника (стиральная машина, сушильная машина); - кухонная техника (электроплита, духовка электрическая, холодильник, посудомоечная машина, фильтр воды с насосом, измельчитель органических отходов, термопот, чайник электрический, встраиваемая микроволновая печь и другие нагревательные приборы); - кондиционеры (количество и мощность); - климатическая техника (электрический теплый пол, приточная вентиляция); - водонагреватель (проточный или накопительный); - служебные линии (питание мультимедийного шкафа, роутер, NAS, Видеонаблюдение питание видеодомофона, охрано-пожарной сигнализации, защиты от протечек, утечки газа и т.д.); - котельная(насосы отопления и подачи воды, котел, дренажный насос, скважинный насос, система отчистки воды.). Пример списка находится в конце Опросного листа. |  |
|  | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АВТОМАТИКА И ФУНКЦИОНАЛ |  |
|  | Нужна ли защита от повышенного/пониженного напряжения? На всю нагрузку или её часть? Автоматические реле напряжения многих производителей работают в диапазоне 190- 250 В. При повышенном напряжении (импульс) блоки питания, особенно импортной техники, либо сразу сгорают от перегрузки, либо на годы уменьшают ресурс своей работоспособности. Перегорают лампочки LED. Пониженное напряжение (просадки) может привести к выходу из строя компрессора холодильника, блока питания бытовой техники и т.д. |  |
|  | Если у Вас предусматривается ввод от резервного источника питания (см. п.2.8), то вся ли нагрузка будет питаться от резерва или только какая-то часть? Если часть, то перечислите эти приоритетные нагрузки. |  |
|  | Нужны ли НЕОТКЛЮЧАЕМЫЕ линии? Перечислите их. Например, мы хотим при отъезде в командировку, отпуск или просто при уходе на работу, в целях большей безопасности, обесточить всю квартиру. Причем сделать это, нажав на клавишу одного рубильника, а не отключать ненужные группы отдельными автоматами. Но в то же время, мы хотим, чтобы наш холодильник или морозильная камера, заполненные продуктами, продолжали работать и обеспечивать сохранность продуктов; или же продолжала работать система охранной сигнализации или видеонаблюдения. Для реализации такого алгоритма необходимо предусмотреть неотключаемые линии(шлейфы). |  |
|  | Нужны ли реле приоритета, которые отключат часть нагрузок при превышении потребления над установленным лимитом? Какие нагрузки будем отключать? |  |
|  | Нужен ли функционал отключения всего освещения в доме/квартире одной кнопкой? Отключаемые линии |  |
|  | Нужна ли розетка 220В в щите? Обычно на стадии ремонта эту розетку можно использовать. |  |
|  | Нужен ли замок щита с ключом? Стандартно щит комплектуется защелкой. Ключ с замком для защиты от несанкционированного открытия является отдельной заказной позицией. |  |
|  | Есть ли какие-то ещё дополнительные требования и пожелания? |  |

Заполненный Опросный лист отправьте на электронный адрес: zakaz@electrik.vip

| Пример списка кабельных линий (шлейфов) (к пункту 4.2) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Помещение | Тип кабеля | Сечение кабеля, мм² | Потребитель электроэнергии | Примерная мощность, кВт | Примечание |
| 1 | Гостинная | ВВГнг(A)-LS | 3х2,5 | Розетки | 2,5 |  |
| 2 | Кухня | ВВГнг-LS(А) | 3х2,5 | Духовка | 3,5 |  |
| 3 | Кухня | ПВСнг-LS | 3х6 | Варочная | 7 |  |
| 4 | Кухня | ВВГнг(A)-LS | 3х2,5 | Холодильник | 0,5 | Неотключаемая |
| 5 | Прихожая | ВВГнг(A)-LS | 3х1,5 | Освещение | 0,1-0,2 | Неотключаемая |
| 6 | Ванна | ВВГнг(A)-LS | 3х2,5 | Стиральная машинка | 2,1 |  |

.

.

.